## Messungen
IL
SPITALHYGIENE
Datum | 2018-02-02 | 2018-02-08 | 2018-02-15 | 2018-02-22 | 2018-03-01 | 2018-03-08 | 2018-03-15 | 2018-03-22 | 2018-03-29 | 2018-04-05 | 2018-04-12 | 2018-04-19 | 2018-04-26 | 2018-05-03 | 2018-05-10 | 2018-05-17 | 2018-05-24 | 2018-05-31 | 2018-06-05 | 2018-06-21 | 2018-06-28 | 2018-07-05 | 2018-07-12
Kalenderwoche | 5.2018 | 6.2018 | 7.2018 | 8.2018 | 9.2018 | 10.2018 | 11.2018 | 12.2018 | 13.2018 | 14.2018 | 15.2018 | 16.2018 | 17.2018 | 18.2018 | 19.2018 | 20.2018 | 21.2018 | 22.2018 | 23.2018 | 25.2018 | 26.2018 | 27.2018 | 28.2018 | 29.2018 | 30.2018 | 31.2018 | 32.2018 | 33.2018 | 34.2018 | 35.2018 | 36.2018 | 37.2018 | 38.2018 | 39.2018 | 40.2018 | 41.2018
Messungen im Rohbau vor Installation Pflanzenwand | 2018-02-02: Messung 02.02.2018
Pflanzenwand 1 | 2018-02-08: Bau 06.02.2018
Pflanzenwand 2 | 2018-05-03: Bau 04.05.2018
Inbetriebnahme Gebäude ab Ende Juni 2018 | 2018-06-21: Inbetriebnahme
PM 10 (µg/m3, AVG) Probe 1 | 2018-02-02: 495; 2018-02-08: 1790; 2018-02-15: 510; 2018-02-22: 546; 2018-03-08: 808; 2018-03-22: 277; 2018-04-05: 147; 2018-04-19: 131; 2018-05-03: 74; 2018-05-17: 25; 2018-05-31: 15; 2018-06-05: 18
PM 10 (µg/m3, AVG) Probe 2 | 2018-02-02: 428; 2018-02-08: 1370; 2018-02-15: 530; 2018-02-22: 495; 2018-03-08: 806; 2018-03-22: 197; 2018-04-05: 151; 2018-04-19: 108; 2018-05-03: 68; 2018-05-17: 34; 2018-05-31: 20; 2018-06-05: 23
PM 10 (µg/m3, AVG) Kontrollwert | 2018-02-02: 481; 2018-02-08: 1290; 2018-02-15: 341; 2018-02-22: 419; 2018-03-08: 705; 2018-03-22: 165; 2018-04-05: 92; 2018-04-19: 128; 2018-05-03: 57; 2018-05-17: 27; 2018-05-31: 12; 2018-06-05: 15
PM 10 (µg/m3, AVG), Mittelwert 2 Messpunkte | 2018-02-02: 461.5; 2018-02-08: 1580; 2018-02-15: 520; 2018-02-22: 520.5; 2018-03-08: 807; 2018-03-22: 237; 2018-04-05: 149; 2018-04-19: 119.5; 2018-05-03: 71; 2018-05-17: 29.5; 2018-05-31: 17.5; 2018-06-05: 20.5
Luftfeuchkeit draussen (%) | 2018-02-02: 76; 2018-02-08: 86; 2018-02-15: 90; 2018-02-22: 81; 2018-03-08: 95; 2018-03-22: 81; 2018-04-05: 82; 2018-04-19: 79; 2018-05-03: 95; 2018-05-17: 97; 2018-05-31: 95; 2018-06-05: 93
Temperatur draussen (C°) | 2018-02-02: 3; 2018-02-08: 0; 2018-02-15: -0.1; 2018-02-22: -3.3; 2018-03-08: -0.9; 2018-03-22: -4.8; 2018-04-05: 7.7; 2018-04-19: 12.2; 2018-05-03: 8.8; 2018-05-17: 9.3; 2018-05-31: 15.1; 2018-06-05: 16.4
Luftfeuchkeit drinnen (%) | 2018-02-02: 43.3; 2018-02-08: 35.4; 2018-02-15: 35.6; 2018-02-22: 30.4; 2018-03-08: 40.6; 2018-03-22: -; 2018-04-05: 43.3; 2018-04-19: 44.8; 2018-05-03: 46.5; 2018-05-17: 52.4; 2018-05-31: 59.3; 2018-06-05: 61.4
Temperatur drinnen (C°) | 2018-02-02: 20.8; 2018-02-08: 18.7; 2018-02-15: 17.1; 2018-02-22: 18.1; 2018-03-08: 19.5; 2018-03-22: -; 2018-04-05: 20.3; 2018-04-19: 19.6; 2018-05-03: 21.5; 2018-05-17: 21.6; 2018-05-31: 22,5; 2018-06-05: 23
CO2 (ppm) | 2018-02-15: 691; 2018-02-22: 702; 2018-03-08: 700; 2018-03-22: -; 2018-04-05: 618; 2018-04-19: 632; 2018-05-03: 599; 2018-05-17: 604; 2018-05-31: 350; 2018-06-05: 609
Sichtbarer Staub JA/NEIN | 2018-02-02: nein; 2018-02-08: nein; 2018-02-15: nein; 2018-02-22: nein; 2018-03-08: nein; 2018-03-22: nein; 2018-04-05: ja; 2018-04-19: nein; 2018-05-03: nein; 2018-05-17: nein; 2018-05-31: nein; 2018-06-05: nein
Bemerkungen (zwingend ausfüllen, falls nichts spez.: - _) | Messbereich zeigt sich als überstellte Baustelle. Steinfräsearbeiten in der Nähe. Deshalb hohe Partikelwerte. Wasserprobe aus WC. | Pflanzwand montiert und bepflanzt. Pflanzenwand sehr feucht. Baustelle etwas aufgeräumter. Reinigungs-arbeiten mit Staubsauger im Gang | Pflanzwand ist optisch bis auf einzelne vergilbte Blätter (Fotodokumentation) einwand-frei. Plfanzenwand immer noch sehr feucht. Immer noch Baustelle aber keine Arbeiten im Gange. | Pflanzwand ist bis auf eine Art, die am Absterben ist, einwandfrei. Pflanzwand weiterhin sehr nass. Verschiedene Montagearbeiten im Gange. | Keine Mesung | Pflanzwand wird massiv weniger befeuchtet. Aufräumarbeiten im Gang. Einzelne braune oder verschimmelte Blätter. Ein Insekt bemerkt. (Fruchtfliege) Pflanzen ziemlich staubig. | Keine Mesung | Pflanzwand optisch i.O. Malerarbeiten. Schmieriger Biofilm in Tank und Ablaufgefäss. Data Logger: Lo Bat | Keine Mesung | Pflanzwand stark befeuchtet. Deutlicher Anteil welker und auch fauler Pflanzenteile. Bei Berührung Staubentwicklung. (Staub und/oder Schimmel) Verschmutzungen und fauliger Geruch im Auslaufgefäss. 1 Fruchtfliege | Keine Mesung | Pflanzwand schwächer befeuchtet. Fauliger Geruch im näheren Umkreis derselben. Pflanzenteile zT. vergilbt und/oder welkend. | Keine Mesung | Pflanzwand am 02.05. entfernt. Deckenplatten imKorridor ebenfalls entfernt. O-Wert PM-10 und Luftkeimzahl bestimmt. Hahn für Wasserprobe entfernt. | Keine Mesung | Neue Wand mit Sukulenten. Nur Streifen bepflanzt. Matte trocken. | Keine Mesung | Matte trocken | Matte trocken
Luftproben
Gesamtkeimzahl Luft (CFU/m3) Probe 1 | 2018-02-02: Mit Schimmel überwachsen, nicht auswertbar; 2018-02-08: >50 NB überwachsen; 2018-02-15: ca. 300; 2018-02-22: 540; 2018-03-08: 380; 2018-03-22: 460; 2018-04-05: 300; 2018-04-19: 220; 2018-05-03: 240; 2018-05-17: 170; 2018-05-31: 120; 2018-06-05: 190
Gesamtkeimzahl Luft (CFU/m3) Probe 2 | 2018-02-02: überwachsen, nicht auswertbar; 2018-02-08: >30 NB überwachsen; 2018-02-15: ca. 300; 2018-02-22: 470; 2018-03-08: 460; 2018-03-22: 280; 2018-04-05: 220; 2018-04-19: 110; 2018-05-03: 170; 2018-05-17: 170; 2018-05-31: 180; 2018-06-05: 190
Gesamtkeimzahl Luft (CFU/m3) Kontrollwert | 2018-02-02: überwachsen, nicht auswertbar; 2018-02-08: >50 NB überwachsen; 2018-02-15: ca. 220; 2018-02-22: ca. 300; 2018-03-08: 260; 2018-03-22: 130; 2018-04-05: 200; 2018-04-19: 150; 2018-05-03: 190; 2018-05-17: 90; 2018-05-31: 30; 2018-06-05: 170
Hefen und Pilze (CFU/m3) Probe 1 | 2018-02-02: 560; 2018-02-08: ca 750; 2018-02-15: 780; 2018-02-22: 660; 2018-03-08: ca. 140; 2018-03-22: ca. 2000; 2018-04-05: ca 1800; 2018-04-19: 310; 2018-05-03: 120; 2018-05-17: 80; 2018-05-31: 140; 2018-06-05: 300
Hefen und Pilze (CFU/m3) Probe 2 | 2018-02-02: 720; 2018-02-08: >200 zT überwachsen; 2018-02-15: 500; 2018-02-22: 210; 2018-03-08: 390; 2018-03-22: ca. 540; 2018-04-05: ca. 380; 2018-04-19: >1000; 2018-05-03: 30; 2018-05-17: 240; 2018-05-31: 340; 2018-06-05: 340
Hefen und Pilze (CFU/m3) Kontrollwert | 2018-02-02: 580; 2018-02-08: ca 470; 2018-02-15: 490; 2018-02-22: ca 200; 2018-03-08: 340; 2018-03-22: ca. 250; 2018-04-05: ca 550; 2018-04-19: ca 900; 2018-05-03: 100; 2018-05-17: 160; 2018-05-31: 60; 2018-06-05: 160
Aspergillus (CFU/m3) Probe 1 | 2018-02-02: 1x A. Fumigatus; 2018-02-08: 1x A. Fumigatus; 2018-02-15: nn; 2018-02-22: nn; 2018-03-08: nn; 2018-03-22: nn; 2018-04-05: nn; 2018-04-19: nn; 2018-05-03: nn; 2018-05-17: 1x A. terreus; 2018-05-31: nn; 2018-06-05: nn
Aspergillus (CFU/m3) Probe 2 | 2018-02-02: 1x A. Fumigatus; 2018-02-08: nn; 2018-02-15: nn; 2018-02-22: nn; 2018-03-08: nn; 2018-03-22: nn; 2018-04-05: nn; 2018-04-19: nn; 2018-05-03: nn; 2018-05-17: nn; 2018-05-31: nn; 2018-06-05: nn
Aspergillus (CFU/m3) Kontrollwert | 2018-02-02: nn; 2018-02-08: nn; 2018-02-15: 3 x A. Fumigatus; 2018-02-22: nn; 2018-03-08: nn; 2018-03-22: nn; 2018-04-05: nn; 2018-04-19: nn; 2018-05-03: nn; 2018-05-17: nn; 2018-05-31: nn; 2018-06-05: nn
Wasserproben
Gesamtkeimzahl Wasser KBE/ml Frischwasser | 2018-02-02: 2390; 2018-02-08: 670; 2018-02-15: 205; 2018-02-22: 40; 2018-03-08: 10; 2018-03-22: <1; 2018-04-05: <1; 2018-04-19: 138; 2018-05-03: -; 2018-05-17: 38
Legionellen KBE/1000ml Frischwasser | 2018-02-02: <10; 2018-02-08: <10; 2018-02-15: <10; 2018-02-22: -; 2018-03-08: -; 2018-03-22: -; 2018-04-05: -; 2018-04-19: <10
Atypische Mykobakterien KBE/ml Frischwasser | bar: 2018-02-02 to 2018-02-22; 2018-03-08; 2018-03-22; 2018-04-05; 2018-04-19
Pseudomonaden KBE/100ml Frischwasser | 2018-02-02: nn; 2018-02-08: nn; 2018-02-15: nn; 2018-02-22: -; 2018-03-08: -; 2018-03-22: -; 2018-04-05: -; 2018-04-19: 2; 2018-05-17: nn
Gesamtkeimzahl Wasser KBE/ml Wassertank | 2018-02-02: -; 2018-02-08: 560; 2018-02-15: 400; 2018-02-22: 170; 2018-03-08: 500; 2018-03-22: 2300; 2018-04-05: 140; 2018-04-19: >3000; 2018-05-03: -
Legionellen KBE/1000ml Wassertank | 2018-02-02: -; 2018-02-08: <10; 2018-02-15: <10; 2018-02-22: -; 2018-03-08: -; 2018-03-22: -; 2018-04-05: -; 2018-04-19: nn
Atypische Mykobakterien KBE/ml Wassertank | 2018-02-02: -; 2018-02-08: nn; 2018-02-15: nn; 2018-02-22: -170; 2018-03-08: -; 2018-03-22: -; 2018-04-05: -; 2018-04-19: nn
Pseudomonaden KBE/100ml Wassertank | 2018-02-02: -; 2018-02-08: nn; 2018-02-15: nn; 2018-02-22: -; 2018-03-08: -; 2018-03-22: -; 2018-04-05: -; 2018-04-19: 3
Gesamtkeimzahl Wasser KBE/ml Abwasser | 2018-02-02: -; 2018-02-08: >30000; 2018-02-15: 33000; 2018-02-22: >10000; 2018-03-08: 5000; 2018-03-22: 2800; 2018-04-05: ca. 2000; 2018-04-19: >3000; 2018-05-03: -
Legionellen KBE/1000ml Abwasser | 2018-02-02: -; 2018-02-08: <10; 2018-02-15: <10; 2018-02-22: -; 2018-03-08: -; 2018-03-22: -; 2018-04-05: -; 2018-04-19: nn
Atypische Mykobakterien KBE/ml Abwasser | 2018-02-02: -; 2018-02-08: M. avium; 2018-02-15: M. avium, stark bewachsen; 2018-02-22: -; 2018-03-08: -; 2018-03-22: -; 2018-04-05: -; 2018-04-19: nn
Pseudomonaden KBE/100ml Abwasser | 2018-02-02: -; 2018-02-08: nn; 2018-02-15: nn; 2018-02-22: -; 2018-03-08: -; 2018-03-22: -; 2018-04-05: -; 2018-04-19: 7
Abklatschproben Matte
Gesmtkeimzahl (CFU/25cm2) Probe 1, oben rechts | 2018-02-08: Rasen nicht auswertbar; 2018-02-15: Rasen nicht auswertbar; 2018-02-22: Rasen nicht auswertbar; 2018-03-08: überwachsen; 2018-03-22: Rasen nicht auswertbar; 2018-04-05: überwachsen; 2018-04-19: überwachsen; 2018-05-17: überwachsen; 2018-05-31: 50; 2018-06-05: Rasen
Hefen und Pilze (CFU25/cm2) Probe 1 | 2018-02-08: >150; 2018-02-15: >100; 2018-02-22: >65; 2018-03-08: ca.30; 2018-03-22: >100; 2018-04-05: 15; 2018-04-19: 18; 2018-05-17: 20; 2018-05-31: >100; 2018-06-05: 73
Gesmtkeimzahl (CFU/25cm2) Probe 2, Mitte | 2018-02-08: Rasen nicht auswertbar; 2018-02-15: Rasen nicht auswertbar; 2018-02-22: Rasen nicht auswertbar; 2018-03-08: Rasen nicht auswertbar; 2018-03-22: überwachsen; 2018-04-05: überwachsen; 2018-04-19: überwachsen; 2018-05-17: überwachsen; 2018-05-31: >100; 2018-06-05: Rasen
Hefen und Pilze (CFU/25cm2) Probe 2 | 2018-02-08: >200; 2018-02-15: >200; 2018-02-22: >150; 2018-03-08: >50; 2018-03-22: 76; 2018-04-05: 37; 2018-04-19: 6; 2018-05-17: 10; 2018-05-31: 2; 2018-06-05: 48
Gesmtkeimzahl (CFU/25cm2) Probe 3, unten links | 2018-02-08: Rasen nicht auswertbar; 2018-02-15: Rasen nicht auswertbar; 2018-02-22: Rasen nicht auswertbar; 2018-03-08: Rasen nicht auswertbar; 2018-03-22: überwachsen; 2018-04-05: überwachsen; 2018-04-19: überwachsen; 2018-05-17: überwachsen; 2018-05-31: >100; 2018-06-05: Rasen
Hefen und Pilze (CFU/25cm2) Probe 3 | 2018-02-08: >200; 2018-02-15: >200; 2018-02-22: >150; 2018-03-08: >50; 2018-03-22: 80; 2018-04-05: 10; 2018-04-19: >10; 2018-05-17: 15; 2018-05-31: 40; 2018-06-05: 44
Aspergillus (CFU/25cm2) Probe 1 | bar: 2018-02-08 to 2018-02-22; 2018-03-08; 2018-03-22; 2018-04-05; 2018-04-19; 2018-05-17; 2018-05-31 to 2018-06-05
Aspergillus (CFU/25cm2) Probe 2 | 2018-02-08: nn; 2018-02-15: nn; 2018-02-22: nn; 2018-03-08: nn; 2018-03-22: nn; 2018-04-05: nn; 2018-04-19: Aspergillus niger; 2018-05-17: nn; 2018-05-31: nn; 2018-06-05: nn
Aspergillus (CFU/25cm2) Probe 3 | 2018-02-08: nn; 2018-02-15: nn; 2018-02-22: nn; 2018-03-08: nn; 2018-03-22: nn; 2018-04-05: nn; 2018-04-19: Aspergillus niger; 2018-05-17: nn; 2018-05-31: nn; 2018-06-05: nn
Zeitbedarf Beprobungen | 2018-02-02: 2x1.5h; 2018-02-08: 2x1.5h; 2018-02-15: 2x1.5h; 2018-02-22: 2x1.5h; 2018-03-08: 2x1.5h; 2018-03-22: 2x1.5h; 2018-04-05: 2x1.5h; 2018-04-19: 2x1.5h; 2018-05-03: 2x30min; 2018-05-17: 2x1.5h; 2018-05-31: 2x1.5h; 2018-06-05: 1x2h

## Bemerkungen ausserhalb Messunge
Bemerkungen ausserhalb Messungen
Datum:
Kalenderwoche/Jahr
Bemerkungen:
Sichtbarer Staub JA/NEIN
Temperatur (C°)